## Dati
Utente In Carico | Registro Bando | CIG | Titolo Bando | Pubblicato | Evaso | Quesito | Data ricezione | Risposta | Data Risposta Quesito
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Buongiorno, in Riferimento al LOTTO 62 si specifica che la Vs spettabile azienda è già in possesso di una macchina di proprietà mentre un'altra macchina è in uso presso di voi con contratto di comodato d'uso gratuito a fronte dell'acquisto del monouso. Si chiede gentilmente di voler confermare quanto sopra riportato. Grazie e cordiali saluti | 2025-10-29 11:16 | La Asl roma 4 ha un contratto di comodato d'uso dell'apparecchiatura gratuito a fronte dell'acquisto del monouso che scade il 31/12/2025 si conferma la necessità di approvvigionarsi del materiale per i prossimi anni | 21,11,2025
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Buongiorno, si chiede conferma che la campionatura è richiesta esclusivamente per i lotti dal 22 al 45. Grazie | 2025-10-29 11:20 | La campionatura è richiesta solo per i lotti dal 22 al 45
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Spettabile Ente, con la presente, si rende noto alla Vostra attenzione che per i materiali richiesti nel lotto 15, Voce D “KIT MULTIPAZ 12 ore continuativo SIRINGHE RIUTILIZZABILI” e Voce E “PROLUNGHE A BASSA PRESSIONE PER KIT MULTIPAZIENTE 12 ORE” esistono ad oggi sul mercato italiano dei nuovi prodotti compatibili (rispettivamente codici REF R108110 e REF 612801 allegati) e con equivalente destinazione d’uso. Per tali materiali, destinati ad essere usati in combinazione tra di loro e con l’apparecchiatura Iniettore angiografico MEDRAD Mod. Stellant D, si segnalano inoltre caratteristiche anche migliorative rispetto a quanto richiesto, come riscontrabile facilmente dalle schede tecniche in allegato. Il codice R108110 infatti è certificato pluriuso su una durata di 24 ore consecutive, rispetto al materiale “KIT MULTIPAZ 12 ore continuativo SIRINGHE RIUTILIZZABILI” attualmente in uso che è certificato per una durata di 12 ore consecutive. Si chiede pertanto la possibilità di spostare i materiali richiesti nel lotto 15, Voci D e E, in un unico lotto separato dagli altri materiali richiesti nelle nel lotto 15 voci A,B e C in modo da garantire una più ampia possibilità di partecipazione. Cordiali saluti | 2025-10-30 11:48 | Si conferma quanto espresso nel capitolato e si ribadisce la possibilità di offrire dispositivi con caratteristiche migliorative rispetto a quelli richiesti inviando relative schede tecniche.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Siamo con la presente a chiedere una gentile conferma che la campionatura da produrre è unicamente per i lottti dal n. 22 al n. 45. Restando in attesa di un gentile riscontro, porgiamo distinti saluti. | 2025-11-03 12:39 | Si conferma la necessità di produrre campionatura dai lotti 22 al 45
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Disciplinare di gara - art. 15 Offerta Tecnica - pagina 29 punto C Al punto C viene richiesto: " c) Schema di offerta Tecnica redatto in conformità al modello fornito nell’Allegato 7 dove indicare per ciascuna specifica richiesta dal Capitolato Tecnico e ciascun criterio tecnico, il documento a cui far riferimento per la comprova, con l’indicazione puntuale di paragrafo e pagina" Cortesemente vogliate specificare cosa dobbiamo presentare visto che l'Allegato 7 è riferimento allo Schema offerta economica. ° Si chiede cortesemente il file "Allegato 7 - Schema offerta economica" in un formato edibile anche perchè il formato pdf non essendo perfetto è di difficile compilazione. | 2025-11-04 15:22 | Trattasi di refuso. L’operatore economico può utilizzare il modello di offerta tecnica che ritiene più opportuno rispettando quanto richiesto dalla stazione appaltante.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Buongiorno chiediamo le seguenti precisazioni: - la campionatura, obbligatoria solo per i lotti dal 22 al 45, è richiesta in questa fase di gara oppure potrà essere richiesta successivamente se richiesta dell' ASL ? - LOTTI DAL 22 AL 45: è possibile precisare quali di queste piastre devono essere RADIOTRASPARENTI ? devono essere preferibilmente di classe IIb ? - LOTTO N.2 / N.3: è possibile conoscere la marca/modello degli elettrodi attualmente utilizzati per meglio identificarne le caratteristiche tecniche ? Grazie | 2025-11-06 12:31 | dal lotto 22 al 45 è richiesta campionatura.Per la partecipazione alla gara è richiesta la campionatura di almeno pezzi 1 per lotto (es. 1 pezzo NON 1 scatola) ed un cartone vuoto della confezione primaria o sua fotocopia (relativa all’etichetta che contiene le informazioni di legge) che sarà oggetto della valutazione esclusivamente per i lotti dal 22 al 45. La Commissione si riserva di richiedere, qualora fosse necessario, una campionatura al fine di analizzarla durante la fase di valutazione delle caratteristiche tecniche che dovrà essere spedita senza onere per la Stazione Appaltante. Le placche possono essere sia radiotrasparenti che non, sono ammessi entrambi le tipologie. La classe di appartenenza è valutata dalla commissione nel criterio di aggiudicazione 1. La ditta deve garantire che gli elettrodi devono essere realizzati con standard internazionali e bottone conduttore universale, compatibili ed utilzabili con le apparecchiature in uso negli ambulatori e negli ospedali.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Buongiorno, chiediamo quanto segue: - LOTTO N.18: i sensori richiesti devono essere tassativamente "STERILI" ? Grazie | 2025-11-06 13:11 | Nel lotto 18 viene richiesto: un sensore confezionato in busta singola monopaziente da applicare con adesivo su un qualsiasi dito della mano latex free.Non è richiesta la sterilità
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Con riferimento al lotto 2 si chiedono chiarimenti in merito alla richiesta di fornire certificazione ed elenco delle apparecchiature compatibili con il dispositivo offerto, trattandosi di elettrodo per prova sforzo la richiesta non risulta pertinente si chiede venga eliminata, Con riferimento ai lotti dal 22 al 45 si chiede quanto segue: - Si chiede di eliminare la richiesta di riportare in etichetta il simbolo di assenza lattice in quanto è obbligatorio riportare se è presente lattice nel prodotto o nella confezione come indicato nella norma ISO 15223-1:2021 e nel Regolamento MDR 2017/745, Allegato I, §10.4.5. - Si chiede di accettare anche piastre senza cavo esterno; - Si chiede di accettare che le informazioni circa le riduzioni in joule, peso ed età delle DF pediatriche siano riportati nelle DFU presenti all’interno della scatola e non direttamente sull’etichetta, sull’etichetta è comunque presente in modo chiaro se il prodotto è per paziente adulto o pediatrico. cordiali saluti | 2025-11-10 08:40 | in merito al lotto 2 la ditta deve garantire che gli elettrodi devono essere realizzati con standard internazionali e bottone conduttore universale, rendendoli compatibili con la maggior parte degli elettrocardiografi in uso negli ambulatori e negli ospedali o fornire un elenco delle apparecchiature compatibili con il dispositivo offerto.lotto 22-45 secondo appunto quanto indica la norma è obbligatorio indicare il simbolo o indicazione di assenza lattice, nel prodotto o nell'etichetta o nella scheda tecnica come indicato nella norma ISO 15223-1:2021 e nel Regolamento MDR 2017/745, Allegato I, §10.4.5.Quindi la ditta deve solo garantire che il simbolo o indicazione sia presente e visibile nel prodotto offerto rispondendo ai requisiti di legge. Si accettano anche offerte di piastre dotate di cavo inserito all'interno della confezionamento finale purchè non comprometta praticità e funzionamento. Si accettano prodotti contenenti informazioni circa le riduzioni in joule, peso ed età delle DF pediatriche anche all’interno della scatola. | lotto 22-45 secondo appunto quanto indica la norma è obbligatorio indicare il simbolo o indicazione di assenza lattice, nel prodotto o nell'etichetta o nella scheda tecnica come indicato nella norma ISO 15223-1:2021 e nel Regolamento MDR 2017/745, Allegato I, §10.4.5.Quindi la ditta deve solo garantire che il simbolo o indicazione sia presente e visibile nel prodotto offerto rispondendo ai requisiti di legge.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Buongiorno, in riferimento al disciplinare par. 15 punto C, si chiede alla spett SA di fornire uno schema di offerta Tecnica in quanto l'All 7 segnalato nel presente paragrafo fa specificatamente riferimento all'offerta economica e non sembra declinabile in offerta tecnica con le specifiche richieste fatte. Grazie | 2025-11-10 10:56 | Trattasi di refuso. L’operatore economico può utilizzare il modello di offerta tecnica che ritiene più opportuno rispettando quanto richiesto dalla stazione appaltante.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Lotto 53 - richiesta verifica importo base d'asta. Buongiorno, si richiede di confermare i prezzi indicati, in quanto da capitolato l’elettrodo in argento ha un prezzo unitario a base d’asta inferiore a quello in oro. Questo non è conforme al mercato, pertanto si sospetta un refuso e si richiede conferma dei prezzi indicati. In attesa di cortese riscontro, ringraziamo anticipatamente. Cordiali saluti. GEA SOLUZIONI SRL | 2025-11-10 12:45 | Si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Gentilissimi buon giorno. Con la presente siamo a richiedervi un chiarimento in merito al lotto 16. In particolare, per i sub lotti 16B, 16C e 16F chiediamo conferma che trattasi di device per uso continuativo per 12 ore e non monouso. I kit 12 ore sono infatti già in uso nella pratica quotidiana del Vs centro e inoltre i kit monouso sono già richiesti al sub lotto 16 E. Restiamo in attesa di Vs gentile riscontro e porgiamo distinti saluti. Ufficio gare | 2025-11-10 15:53 | Si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Rif. Disciplinare di gara - Art. 9 - si chiede di esplicitare il contratto collettivo di riferimento, stante che lo stesso non risulta essere espressamente indicato negli Atti di gara, affinché l’operatore economico partecipante possa confrontarlo con il proprio CCNL e adempiere correttamente a quanto prescritto all’art. 9. | 2025-11-11 11:28 | Trattasi di refuso.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Rif. Disciplinare di gara - Art. 14 – si chiede di chiarire se il “DCA n. U00247/2019”, presente nell’elenco della documentazione amministrativa da presentare al punto 15, sia da restituire in fase di partecipazione sottoscritto per accettazione | 2025-11-11 11:30 | Si conferma
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Rif. Disciplinare di gara - Art. 14 – con riferimento all’indicazione secondo cui non deve essere allegato alcun documento di identità all’interno della documentazione e alla conseguente richiesta di sottoscrizione dei documenti con firma digitale in formato PADES, a garanzia dell’identità del sottoscrittore, vogliate confermare che sia ammesso anche il formato di firma .P7M. Tale formato, infatti, accettato dalla Piattaforma, ha la stessa validità del formato PAdES e garantisce l’autenticità, l’integrità e l’immutabilità dei documenti sottoscritti. | 2025-11-11 11:32 | Si conferma
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Rif. Disciplinare di gara - Art. 15 – Offerta tecnica, pag. 29 - Lett. c: Si chiede di specificare quale sia l’Allegato 7 sulla base del quale redigere lo schema di offerta tecnica, in quanto l’unico allegato 7 presente tra i documenti di gara è l’ “All 7- Schema offerta economica”. - Lett. d: Si chiede di precisare quale sia lo “schema di Anagrafica prodotti offerti – Allegato …” da presentare senza l’indicazione dei prezzi. | 2025-11-11 11:34 | Trattasi di refuso. L’operatore economico può utilizzare il modello di offerta tecnica che ritiene più opportuno rispettando quanto richiesto dalla stazione appaltante. Si riallega schema anagrafica prodotti richiesto al punto d) paragrafo 15 del disciplinare.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Rif. Disciplinare di gara - Art. 16 – Offerta economica, pag. 30, punto 1: si chiede di chiarire quale sia il “foglio excel di cui all’Allegato 7” da caricare in piattaforma per ciascun lotto di interesse. L'unico documento excel reso disponibile dal Vostro Ente è l' "ALLEGATO ANAGRAFICA PRODOTTI". Vogliate, pertanto, specificare se trattasi di tale documento excel e confermare che lo stesso vada presentato unitamente allo schema di offerta economica Allegato 7, con sottoscrizione digitale. | 2025-11-11 12:01 | L’Allegato schema offerta economica (n.7) va presentato all’interno della busta economica. L’altro allegato (n.7) riferito all’offerta tecnica trattasi di refuso.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Rif. Capitolato Tecnico, art. 10 - Relazione Tecnica: “La ditta partecipante è tenuta a fornire all'interno della documentazione tecnica pena l’esclusione una scheda sintetica contenente tutte le informazioni di ogni requisito oggetto di valutazione o l’indicazione della pagina e della sezione dove reperire tali informazioni di cui al successivo art. del presente capitolato". Si chiede di confermare che tale richiesta non sia applicabile anche ai lotti ad aggiudicazione al prezzo più basso, non essendo presenti requisiti oggetto di valutazione. Con riferimento ai medesimi lotti, in caso di risposta affermativa al precedente quesito, si chiede di confermare che l’indicazione riportata a pag. 29, “Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali” sia da considerarsi un refuso. | 2025-11-11 12:04 | Si conferma
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | In merito al Caricamento dell'allegato 7 Offerta economica comprensivo dell'indicazione del prezzo offerto vorremmo sapere quale è il campo ad esso dedicato. Grazie | 2025-11-11 12:21 | Si è proceduti ad una rettifica in piattaforma e, pertanto, si prega l’operatore di voler riprovare. Grazie
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Relativamente al caricamento della documentazione Amministrativa e Tecnica Oscurata, contrariamente a quanto indicato nel disciplinare di gara, sulla Piattaforma non sono presenti gli appositi Campi dedicati. Dove dobbiamo inserirla? Grazie | 2025-11-11 12:23 | La documentazione amministrativa “oscurata” è possibile inserirla all’interno aggiungendo un ulteriore slot nella busta “amministrativa”; per la busta tecnica si è proceduti alla rettifica in piattaforma e, pertanto, si prega di riprovare.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Rif Disciplinare di gara - Art. 14, punto 12) – Garanzia provvisoria: ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. 36/23 si chiede di confermare che la garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno del fideiussore non siano da presentare nel caso di partecipazione a lotti sottosoglia. | 2025-11-11 16:59 | La garanzia andrà presentata anche per i lotti sottosoglia. Grazie
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Rif. Disciplinare di gara - Art. 14, punto 7) – All. 7-Offerta economica: vogliate confermare che tale documento non sia da allegare nella busta amministrativa, trattandosi di modulo di offerta economica. | 2025-11-11 17:13 | Si conferma.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | In riferimento al documento "f.23.09.2025.capitolato_tecnico_materiale_di_consumo” pag. 7, in merito alla descrizione del lotto 9 “MASCHERA NASALE per ventiloterapia con fori per l’esalazione della CO2. Composta da: - un cuscinetto morbido in silicone a tenuta; - una scocca con connettore con fori per l’esalazione della CO2; - copricapo in fibra sintetica e schiuma di poliuretano; - clips magnetiche con sgancio/riaggancio rapido; - misure M, L, S.” Al fine di ampliare la gamma dei dispositivi offerti si chiede la possibilità di fornire maschere il cui copricapo possa essere costituito da materiali differenti da quelli indicati purché in grado di garantire lo stesso livello di comfort. | 2025-11-12 08:56 | Si conferma la possibilità di fornire dispositivi in materiale diverso da quanto decritto nel capitolato, ma con caretteristiche tecniche equivalenti o superiori che saranno valutate dalla commissione.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | In riferimento al documento “f.23.09.2025.capitolato_tecnico_materiale_di_consumo” pag. 7, in merito alla descrizione del lotto 9 “MASCHERA NASALE per ventiloterapia con fori per l’esalazione della CO2. Composta da: - un cuscinetto morbido in silicone a tenuta; - una scocca con connettore con fori per l’esalazione della CO2; - copricapo in fibra sintetica e schiuma di poliuretano; - clips magnetiche con sgancio/riaggancio rapido; - misure M, L, S.” Al fine di ampliare la gamma dei dispositivi offerti si chiede la possibilità di fornire maschere i cui sistemi di aggancio/sgancio possano non essere costituiti da clips magnetiche purché in grado di garantire la stessa tenuta. | 2025-11-12 08:58 | Si conferma la possibilità di fornire dispositivi in materiale diverso da quanto decritto nel capitolato, ma con caretteristiche tecniche equivalenti o superiori che saranno valutate dalla commissione.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | In riferimento al documento “f.23.09.2025.capitolato_tecnico_materiale_di_consumo” pag. 7, in merito alla descrizione del lotto 10 “MASCHERA ORO-NASALE per ventiloterapia con fori per l’esalazione della CO2. Composta da: - una scocca rigida con connettore con fori per l’esalazione della CO2; - copricapo in fibra sintetica e schiuma di poliuretano; - clips magnetiche con sgancio/riaggancio rapido; - misure M, L, S.” Al fine di ampliare la gamma dei dispositivi offerti si chiede la possibilità di fornire maschere il cui copricapo possa essere costituito da materiali differenti da quelli indicati purché in grado di garantire lo stesso livello di comfort. | 2025-11-12 08:59 | Si conferma la possibilità di fornire dispositivi in materiale diverso da quanto decritto nel capitolato, ma con caretteristiche tecniche equivalenti o superiori che saranno valutate dalla commissione.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | In riferimento al documento “f.23.09.2025.capitolato_tecnico_materiale_di_consumo” pag. 7, in merito alla descrizione del lotto 10 “MASCHERA ORO-NASALE per ventiloterapia con fori per l’esalazione della CO2. Composta da: - una scocca rigida con connettore con fori per l’esalazione della CO2; - copricapo in fibra sintetica e schiuma di poliuretano; - clips magnetiche con sgancio/riaggancio rapido; - misure M, L, S.” Al fine di ampliare la gamma dei dispositivi offerti si chiede la possibilità di fornire maschere i cui sistemi di aggancio/sgancio possano non essere costituiti da clips magnetiche purché in grado di garantire la stessa tenuta. | 2025-11-12 08:59 | Si conferma la possibilità di fornire dispositivi in materiale diverso da quanto decritto nel capitolato, ma con caretteristiche tecniche equivalenti o superiori che saranno valutate dalla commissione.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | In riferimento al documento “f.23.09.2025.capitolato_tecnico_materiale_di_consumo” pag. 7, in merito alla descrizione del lotto 11 “MASCHERA A OLIVETTE NASALI (cuscinetti nasali) per ventiloterapia con fori per l’esalazione della CO2, con attacco al tubo della CPAP sulla parte superiore della testa e non nella parte frontale. Composta da: - un cuscinetto morbido in silicone a tenuta; - una scocca con connettore con fori per l’esalazione della CO2; - cuffia reggi maschera in fibra sintetica e schiuma di poliuretano; - misure M, L, S.” Al fine di ampliare la gamma dei dispositivi offerti si chiede la possibilità di fornire maschere il cui copricapo possa essere costituito da materiali differenti da quelli indicati purché in grado di garantire lo stesso livello di comfort. | 2025-11-12 09:00 | Si conferma la possibilità di fornire dispositivi in materiale diverso da quanto decritto nel capitolato, ma con caretteristiche tecniche equivalenti o superiori che saranno valutate dalla commissione.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | In riferimento al documento “f.23.09.2025.capitolato_tecnico_materiale_di_consumo” pag. 7, in merito alla descrizione del lotto 11 “MASCHERA A OLIVETTE NASALI (cuscinetti nasali) per ventiloterapia con fori per l’esalazione della CO2, con attacco al tubo della CPAP sulla parte superiore della testa e non nella parte frontale. Composta da: - un cuscinetto morbido in silicone a tenuta; - una scocca con connettore con fori per l’esalazione della CO2; - cuffia reggi maschera in fibra sintetica e schiuma di poliuretano; - misure M, L, S.” Per quanto di nostra conoscenza, non risultano attualmente disponibili sul mercato modelli di maschere che rispondano integralmente alla gamma di misure richiesta. Si chiede pertanto di confermare la possibilità di offrire dispositivi che comprendano solo parte delle misure indicate, qualora non tutte siano disponibili, purché tali da garantire comunque un’adeguata copertura delle esigenze dei pazienti. | 2025-11-12 09:00 | Si conferma la possibilità di fornire dispositivi che comprendano solo parte delle misure indicate in capitolato a condizione che, effettivamente, non siano attualmente disponibili in commercio tutte le misure richieste e che i dispositivi offerti siano tali da garantire un’adeguata copertura delle esigenze dei pazienti
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | In riferimento al documento “f.23.09.2025.capitolato_tecnico_materiale_di_consumo” pag. 8, in merito alla descrizione del lotto 12 “MASCHERA narici+bocca (fullface) ventiloterapia con fori per l’esalazione della CO2, con attacco al tubo della CPAP sulla parte superiore della testa e non nella parte frontale. Composta da: - un cuscinetto morbido in silicone a tenuta; - una scocca con connettore con fori per l’esalazione della CO2; - cuffia reggi maschera in fibra sintetica e schiuma di poliuretano; - clips magnetiche con sgancio/riaggancio rapido; - misure M/ L, S.” Al fine di ampliare la gamma dei dispositivi offerti si chiede la possibilità di fornire maschere i cui sistemi di aggancio/sgancio possano non essere costituiti da clips magnetiche purché in grado di garantire la stessa tenuta. | 2025-11-12 09:01 | Si conferma la possibilità di fornire dispositivi con caratteristiche tecniche diverse da quanto decritto nel capitolato, purchè a discrezione della commisione siano in grado di gantire al paziente la massima sicurezza e la massima efficienza tecnica.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | In riferimento al documento “f.23.09.2025.capitolato_tecnico_materiale_di_consumo” pag. 8, in merito alla descrizione del lotto 12 “MASCHERA narici+bocca (fullface) ventiloterapia con fori per l’esalazione della CO2, con attacco al tubo della CPAP sulla parte superiore della testa e non nella parte frontale. Composta da: - un cuscinetto morbido in silicone a tenuta; - una scocca con connettore con fori per l’esalazione della CO2; - cuffia reggi maschera in fibra sintetica e schiuma di poliuretano; - clips magnetiche con sgancio/riaggancio rapido; - misure M/ L, S.” Al fine di ampliare la gamma dei dispositivi offerti si chiede la possibilità di fornire maschere il cui copricapo possa essere costituito da materiali differenti da quelli indicati purché in grado di garantire lo stesso livello di comfort. | 2025-11-12 09:01 | Si conferma la possibilità di fornire dispositivi in materiale diverso da quanto decritto nel capitolato, ma con caretteristiche tecniche equivalenti o superiori che saranno valutate dalla commissione.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Spett.le Ente, Con la presente per richiedere conferma che la campionatura debba essere inviata solo per il lotti dal 22 al 45. Ringraziando in anticipo, si porgono Cordiali Saluti, Ufficio Gare | 2025-11-12 11:28 | SI confermiamo
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Gent.mi, si chiede di voler indicare dove trovare l'Allegato dobbiamo indicare il documento a cui far riferimento per la comprova , con l'indicazione puntale di paragrafo e pagina, in quando l'Allegato 7 da voi indicato nel Disciplinare è in realtà lo "Schema offerta economica". Grazie | 2025-11-12 11:37 | Trattasi di refuso.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Spett.le Ente, è possibile avere i documenti da compilare in formato editabile? Grazie Distinti Saluti, Ufficio Gare | 2025-11-13 09:56 | Si allegato quanto richiesto.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Buongiorno, si pongono i seguenti quesiti: 1) Per quanto concerne le piastre per defibrillazione e trattandosi quindi di prodotti salvavita, a tutela di qualità e sicurezza chiediamo conferma che, in caso di offerta di piastre compatibili , le stesse debbano essere certificate in classe IIB, quindi escluse quelle autocertificate e quindi in classe I; 2) Chiediamo conferma che, per le piastre compatibili, debba essere presentata anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del produttore delle stesse, che abbia valore legale ed in cui si assuma l’onere dell’indennizzo in caso di danni accertati derivanti dalle piastre; 3) Chiediamo conferma che in caso di offerta di piastre radiotrasparenti debba essere trasparente anche il cavo di collegamento, onde evitare ogni ingombro ottico sotto scopia; 4) Chiediamo conferma che, per le piastre compatibili, in osservanza al principio di equivalenza come previsto dal codice degli appalti,la relazione tecnica richiesta debba essere una attestazione di equivalenza funzionale e prestazionale con le piastre originali e che questo documento debba essere emesso da ente terzo certificatore sempre ai fini della sicurezza e della affidabilità delle piastre compatibili oltre che al loro idoneo utilizzo con gli apparecchi con cui è previsto che debbano essere utilizzate. 5) Lotto 24 - In merito alla richiesta di piastre per defibrillatore ZOLL MODELLO AED PLUS,facciamo presente che il codice delle piastre indicato 8900-0213-01 (confezione) si riferisce a piastre per defibrillazione con funzione CPR , tali piastre sono di sola pertinenza della casa madre e quindi possono essere offerte solo dal distributore del marchio Zoll.Chiediamo che essendo la funzione CPR una funzione accessoria e meno usata, rispetto alle funzioni per le quali le piastre per defibrillazione sono destinate e dunque defibrillazione,cardioversione e monitoraggio del paziente,possano essere offerte, piastre equivalentemente funzionali alle piastre originali richieste,ma non provviste di modulo CPR, la cui presenza determina un aumento notevole del costo della stessa piastra con conseguente aumento di spesa per la stazione appaltante. In alternativa ci permettiamo di suggerire che venga verificato con gli utilizzatori che la totalità delle piastre richieste per questo modello di defibrillatore,debba effettivamente essere con CPR. In base a tale verifica potrete infatti procedere con: • una richiesta solo per piastre con CPR (ed in questo caso potrà rispondere solo il distributore Zoll perchè le piastre con CPR sono di sola pertinenza della casa madre) • una suddivisione tra piastre con e senza CPR, con due lotti separati ed al secondo dei quali, quello delle piastre senza CPR, potranno pertanto partecipare anche altri operatori consentendo alla vostra struttura di ridurre, per questa quota parte di piastre, la fonte di spesa. 6) Lotto 29- Piastre per EFFICIA DFM 100 ,vengono chieste piastre con cavo fuori busta.Dalle nostre conoscenze ci risulta che non vengano prodotte dalla casa madre piastre in questa configurazione.Si chiede conferma di poter partecipare con piastre interne alla busta o in alternativa piastre con cavo esposto,senza che questo sia motivo di esclusione. Sempre allo stesso lotto vengono richieste piastre pediatrice per AED,si chiede di indicare il codice attualmente in uso in quanto non è possibile identificare la piatra corrispondente. 7) Lotto 38 - Facciamo presente che all'interno del lotto sono stati inseriti il defibrillatore AED-3100 K le cui piastre sono di pertinenza della sola casa madre,e il defibrillatore TEC 7100 R per il quale, in base alla nostra conoscenza, non esistono piastre monouso.Chiediamo conferma dunque, ai fini di una più ampia partecipazione, che venga consentito di rispondere per singola voce del lotto,senza che questo sia motivo di esclusione. Inoltre per il defibrillatore Cardiolife TEC 7731 K,chiediamo di indicare il codice del cavo in dotazione al defibrillatore (JC-755V o JC-765V) in quanto cavi con codice diverso hanno sistema di connessione differente con differenti codici di piastre. 8) Lotto 41 - In merito alla richiesta di piastre per defibrillatore ZOLL MODELLO R SERIES PLUS,vengono richieste piastre per defibrillazione con funzione CPR, tali piastre sono di sola pertinenza della casa madre e quindi possono essere offerte solo dal distributore del marchio Zoll.Chiediamo che essendo la funzione CPR una funzione accessoria e meno usata, rispetto alle funzioni per le quali le piastre per defibrillazione sono destinate e dunque defibrillazione,cardioversione e monitoraggio del paziente,possano essere offerte, piastre equivalentemente funzionali alle piastre originali richieste,ma non provviste di modulo CPR, la cui presenza determina un aumento notevole del costo della stessa piastra con conseguente aumento di spesa per la stazione appaltante. In alternativa ci permettiamo di suggerire che venga verificato con gli utilizzatori che la totalità delle piastre richieste per questo modello di defibrillatore,debba effettivamente essere con CPR. In base a tale verifica potrete infatti procedere con: • una richiesta solo per piastre con CPR (ed in questo caso potrà rispondere solo il distributore Zoll perchè le piastre con CPR sono di sola pertinenza della casa madre) • una suddivisione tra piastre con e senza CPR, con due lotti separati ed al secondo dei quali, quello delle piastre senza CPR, potranno pertanto partecipare anche altri operatori consentendo alla vostra struttura di ridurre, per questa quota parte di piastre, la fonte di spesa. In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti | 2025-11-13 16:42 | 1) La compatibilità NON può essere autocertificata. 2) Si conferma che la Ditta offerente si assume ogni responsabilità e ogni onere in caso di danni accertati derivanti dalle piastre offerte. Si precisa che può essere inviata anche un unica dischiarazione per tutti i lotti offerti. 3) In merito alla richiesta questa non è vincolante ma oggetto di valutazione da parte della commissione. 4) Si conferma. 5) Si conferma che verrano accettate anche offerte di piastre equivalenti, senza CPR. 6) Si conferma che potranno partecipare ditte che offrono dispositivi con cavo esposto o non purchè questo non comprometta la funzionalità e la praticità, senza che questo sia motivo di esclusione. 7) Si conferma che in mancanza di una ditta che offrirà entrambe le voci del lotto 38 verranno accettate anche offerte singole. 8) vedi punto 5.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Buongiorno, si pongono i seguenti quesiti: LOTTO 2 ; chiediamo che per il principio di equivalenza prestazionale e funzionale venga consentito di partecipare con un elettrodo la cui dimensione è leggermente più piccola di quella riportata in capitolato (50mm anziché 70x60mm), ha comunque la clip decentrata, supporto in foam e gel allo stato liquido. Comunque un elettrodo che ha come destinazione d uso la stessa di quella descritta in capitolato. Inoltre per la preparazione della dichiarazione di compatibilità dell' elettrodo con gli elettrocardiografi presenti chiediamo che vangano comunicate le marche e modelli di elettrocardiografi con i quali gli elettrodi sono utilizzati. LOTTO 4 :chiediamo conferma che sulla busta della piastra sia prevista l' etichetta di tracciabilità rimuovibile per essere applicata sulla cartella clinica al fine di rafforzare ed ottimizzare l efficacia delle attività legate alla sicurezza dopo utilizzo del dispositivo. Si chiede inoltre che per le piastre compatibili (non originali) debba essere prevista una dichiarazione di assunzione di responsabilità con la quale il produttore della piastra dichiara che le piastre sono idonee a non provocare danni su pazienti e/o guasti agli apparecchi con le quali esse sono utilizzate. Una dichiarazione di assunzione di responsabilità che costituisca pertanto una manleva giuridica a tutti gli effetti per la vostra struttura. Inoltre ai fini della preparazione della dichiarazione con la quale viene dichiarata la compatibilità delle piastre con gli elettrobisturi presenti nelle sale operatorie chiediamo che vengano comunicati le marche e modelli di elettrobisturi in questione In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. | 2025-11-13 16:45 | Lotto 2 Si conferma che verranno accettate anche dispositivi con dimensioni diverse da quelle indicate purchè sia garantita la sicurezza del paziente e l'assoluta equivalenza tecnica in base alla destinazione d'uso. Per quanto riguarda la tipologia questa deve rispondere agli standar internazionali ed esssere di tipo unversale e compatibile con i più comuni apparecchi in uso presso gli ospedale e ambulatori. Lotto 4 L'etichetta removibile non è un requisito minimo motivo di esclusione ma una carettistica aggiuntiva ben gradita. Si conferma che la Ditta offerente si assume ogni responsabilità e ogni onere in caso di danni accertati derivanti dai dispositivi offerti Per quanto riguarda la tipologia questa deve rispondere agli standar internazionali ed esssere di tipo unversale e compatibile con i più comuni apparecchi in uso presso gli ospedale e ambulatori.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Spettabile Amministrazione, si richiede il seguente chiarimento: 1) Posto che al punto 3 del disciplinare di gara non è indicato il CCNL preso in considerazione da codesta stazione appaltate per la determinazione dei costi della manodopera, si chiede di confermare che quanto previsto al punto 9, pag 18 di 35 “ REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE “del disciplinare di gara sia un refuso e che l’operatore economico possa indicare il CCNL effettivamente applicato ai propri dipendenti. Distinti saluti | 2025-11-14 14:22 | Trattasi di refuso.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Spettabile Amministrazione, si richiede il seguente chiarimento: 2) Relativamente alla riduzione applicabile all’importo della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 106 comma 8 del D.lgs 36/23 indicata nella misura del 30 per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e all’ulteriore riduzione del 20 per cento in caso di possesso della certificazione relativa ai sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, si chiede di confermare che, in caso di presentazione di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, che sia possibile cumulare con tali riduzioni l’ulteriore riduzione del 10 per cento prevista all’allegato II.13 del Dlgs 36/23, che risulta, ad avviso della scrivente, senz’altro pertinente rispetto all’oggetto della presente procedura. Per quanto sopra, si chiede di confermare che sia corretto emettere una cauzione cumulando le riduzioni del 30% + 10% + 20% previste dal comma 8 dell’art. 106 del Dlgs. 36/23 Distinti saluti | 2025-11-14 14:24 | Si conferma
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Spettabile Amministrazione, si richiede il seguente chiarimento: Con riferimento alla dichiarazione relativa al conflitto di interesse e al punto K del Patto di integrità si chiede di confermare: A) che l’ambito applicativo della dichiarazione sia limitato, per l’operatore economico, ai soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare l’O.E./aggiudicatario, ovvero componenti del CDA e procuratori rilevanti ai sensi dell’art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d, e), f), g), h), comma 2 e dell’art. 98, comma 3, lettera f) del D. Lgs 36/2023 ed i procuratori dotati di poteri, seppur non rilevanti ai sensi dell’art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d, e), f), g), h) del D. Lgs n. 36/2023; B) che l’ambito applicativo della dichiarazione richiesta sia limitato, per codesto Ente, al solo personale coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., come previsto dall’art. 53 d.lgs. 165/01 pertanto il RUP e gli altri soggetti espressamente indicati negli atti di gara come rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza di un possibile conflitto di interessi. Distinti saluti | 2025-11-14 14:25 | Si conferma
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Spettabile Amministrazione, si richiede il seguente chiarimento: Posto che nel disciplinare di gara non sono richiesti requisiti di capacità economica-finanziari e tecnica si chiede di confermare che le parti del DGUE riferite ai predetti requisiti non debbano esser compilate e che per le parti in cui devono essere inseriti dei dati numerici si posa indicare 0. Distinti saluti | 2025-11-14 14:27 | Si conferma
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Spettabile Amministrazione, si richiede il seguente chiarimento: Con riferimento a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, dello Schema di Contratto, si chiede di confermare che: 1. l’invio della reportistica avverrà su richiesta del Committente; 2. l’eventuale applicazione di penali per mancato invio della reportistica sia prevista solo in caso di inosservanza di un termine previamente concordato tra le parti, ad esempio 15 giorni dalla richiesta. Distinti saluti | 2025-11-14 18:23 | Si conferma
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Spettabile Amministrazione, si richiede il seguente chiarimento: Con riferimento all’art. 12 “Penali” dello Schema di Contratto e, in particolare, alla penale prevista per i “danni procurati nell’esercizio delle mansioni e connessi a imperizia, negligenza o imprudenza a beni e immobili dell’Azienda”, si evidenzia che tali danni risultano già coperti dalle polizze assicurative obbligatorie previste per il servizio. Pertanto, si chiede di confermare che la suddetta penale non troverà applicazione. Distinti saluti | 2025-11-14 18:25 | Si conferma
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Spettabile Amministrazione, si richiede il seguente chiarimento: Con riferimento all’art. 12 “Penali” dello Schema di Contratto e in particolare alla penale prevista per “Mancato svolgimento del servizio programmato o richiesto” pari allo 0,5 per mille del valore del contratto per ogni ora di ritardo siamo a segnalare che la comminazione di una penale, in misura oraria, pari allo 0,5 per mille del valore netto contrattuale che non tenga conto dell’oggetto del ritardo (dalla formulazione, infatti, la clausola pare essere applicabile sia in caso di ritardo nella fornitura delle apparecchiature, sia al ritardo nella consegna dei reagenti, oltre che all’attività di manutenzione in garanzia) appare essere a ns. avviso in contrasto con i principi di carattere civilistico in materia di congruità e proporzionalità della sanzione per l’inadempimento. Si rappresenta infatti che tale formulazione comporterebbe l’applicazione di penali che in taluni casi risulterebbero essere di gran lunga superiori rispetto al valore del materiale e/o della merce oggetto di inadempimento, oltreché sproporzionate rispetto all’interesse che tali penali intendono tutelare. Tutto ciò premesso siamo pertanto a richiedere di voler graduare le suddette penali in funzione dell’entità e della gravità dell’inadempimento accertato e del danno effettivamente arrecato parametrando la percentuale i) in caso di inadempimento concernente il ritardo nella consegna di reagenti e/o prodotti di consumo, al valore della relativa merce ii) in caso di inadempimento concernente il ritardo nella consegna delle apparecchiature, al valore del canone di noleggio della relativa apparecchiatura iii) in caso di inadempimento concernente il ritardo nel servizio di assistenza tecnica, al valore del canone di assistenza della relativa apparecchiatura. Distinti saluti | 2025-11-14 18:26 | Si conferma
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Buongiorno , nel disciplinare di gare al punto 14 si chiede di inserire l'offerta economica nella documentazione amministrativa . chiediamo se è corretto e nel caso non sia corretto se potete indicarci dove inserirla considerato che nella sezione inserimento lotti non e presente uno slot per l'offerta economica Grazie | 2025-11-15 22:05 | Si è proceduti ad una rettifica in piattaforma e, pertanto, si prega l’operatore di voler riprovare. Grazie
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Buongiorno, la presente per chiedere quanto segue: Richiediamo conferma per l’esonero dall’invio della campionatura del lotto 61, in quanto si tratta di materiale specifico per la lavaendoscopi Wassenburg già in uso presso la vostra struttura. | 2025-11-17 10:20 | Si conferma
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Nella documentazione amministrativa viene richiamato al punto 7) all. 7 offerta economica, siamo pertanto a chiedere una gentile conferma della necessità di produrre un'offerta senza prezzi. Restando in attesa di un gentile riscontro, porgiamo distinti saluti. | 2025-11-17 10:45 | Trattasi di refuso.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | IL bando è in rettifica probabilmente per caricare lo spazio per l'offerta economica e diversamente chiediamo indicazioni in merito. Restando in attesa di un gentile riscontro, porgiamo distinti saluti. | 2025-11-17 10:46 | Si conferma.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Nella documentazione amministrativa al punto 15 occorre produrre la DCA N. u00247/2019 e chiediamo la possibilità di metterla a disposizione in piattaforma. Restando in attesa di un gentile riscontro, porgiamo distinti saluti. | 2025-11-17 10:47 | Si allega quanto richiesto.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Premesso che la presente procedura prevede la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) direttamente sul portale di e-procurement S.TEL.LA, si rappresenta quanto segue: Per poter generare il DGUE definitivo da sottoscrivere e presentare in sede di gara, il modello predisposto dalla piattaforma stessa, relativamente ai requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, richiede la compilazione obbligatoria di tutti i relativi campi, anche qualora si tratti di requisiti non richiesti dagli atti di gara. Alla luce di quanto sopra, si chiede di voler modificare il DGUE direttamente sul portale di e-procurement S.TEL.LA, al fine di consentire la compilazione esclusivamente dei campi effettivamente richiesti dagli atti di gara. In caso di risposta negativa, si chiede di confermare la possibilità di inserire il valore “0” nei campi a compilazione numerica, oppure la dicitura “dato non richiesto” nei campi non pertinenti rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, al solo fine di consentire la generazione del DGUE definitivo da presentare in gara. In attesa di ricevere un Vs. gradito riscontro, ringraziamo per l’attenzione accordataci e porgiamo distinti saluti. | 2025-11-17 16:16 | Si conferma la possibilità di inserire il valore “0”
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | In merito al lotto 14, si richiede alla Vostra spettabile Asl di indicare il codice prodotto attualmente in uso e riferito al consumabile richiesto al presente lotto. si ringrazia del cortese riscontro | 2025-11-17 16:28 | Vengono fornite al fine di garantire la massima concorrenza solo indicazioni sull'apparecchio in uso, per poter permettere alle ditte di formulare sia una offerta tecnica che economica congrua.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | In merito al lotto 15, si richiede alla vostra spettabile Asl di indicare i codici prodotto attualmente in uso per ciascuno sublotto identificati A-B-C-D-E del lotto 15. Si ringrazia del cortese riscontro | 2025-11-17 16:30 | Vengono fornite al fine di garantire la massima concorrenza solo indicazioni sull'apparecchio in uso, per poter permettere alle ditte di formulare sia una offerta tecnica che economica congrua.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Nel Capitolato Tecnico - art. 10 Relazione Tecnica Sintetica Viene richiesta una "scheda sintetica contenente tutte le informazioni, di ogni requisito oggetto di valutazione o l'indicazione della pagina e della sezione dove reperire tali informazioni" Si chiede di confermare che tale "scheda sintetica" sia necessaria solo per i Lotti dal 22 al 45. Per tutti gli altri Lotti sia sufficiente una scheda tecnica esplicativa. | 2025-11-17 16:31 | Si conferma
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | In merito al lotto 16, e nello specifico in riferimento al Sub Lotto 16 E; siamo a richiede se quanto richiesto al sublotto 16E “ Kit monouso doppia siringa da 200 ml cadauna, con spike perforante per flacone, raccordo a Y e doppia valvola antiriflusso” trattasi di un refuso essendo quanto richiesto al SubLotto 16 E quanto già contenuto e richiesto rispettivamente ai sublotti B-C del medesimo lotto 16. Quindi si chiede di confermare se quanto richiesto al sublotto 16 E trattasi di un mero refuso. si ringrazia del cortese riscontro | 2025-11-17 16:42 | Si conferma quanto descritto nel loto 16 del capitolato i sub lotti sono necessari alle esigenze del Reparto Radiologia.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Si richiede inoltre, di specificare la lunghezza richiesta del set di trasferimento monouso indicato al Sublotto 16A e le caratteristiche delle connessioni richieste allo stesso sublotto. | 2025-11-17 16:43 | Il dispositivo deve avere una lunghezza di circa 60 pollici -150 cm e connettore a T monouso (TUBO A BASSA PRESSIONE) e tubucino antiggociolamento dotato di adeguate connessioni L/L.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Si richiede inoltre di specificare i codici prodotto attualmente in uso identificati e richiesti ai sub lotti A-B-C-D- F del lotto 16. | 2025-11-17 16:43 | Vemgono fornite al fine di garantire la massima concorrenza solo indicazioni sull'apparecchio in uso, per poter permettere alle ditte di formulare sia una offerta tecnica che economica congrua.
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | In riferimento alla documentazione di carattere tecnico richiesta all’Art. 15 del Disciplinare di gara, si evidenzia che sul portale non risultano predisposti appositi campi distinti per il caricamento dei singoli elaborati, bensì un unico spazio denominato “Relazione Tecnica”. Si chiede pertanto di confermare se l’intera documentazione tecnica possa essere inserita all’interno di tale campo. Qualora ciò non fosse consentito, si chiede cortesemente di predisporre gli specifici campi dedicati al caricamento dei documenti tecnici previsti dal Disciplinare. In attesa di ricevere un Vs. gradito riscontro, ringraziamo per l’attenzione accordataci e porgiamo distinti saluti. | 2025-11-17 16:53 | Si è proceduti ad una rettifica in piattaforma e, pertanto, si prega l’operatore di voler riprovare. Grazie
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Salve, il merito al lotto 15 sublotto A, siamo a richiedere se il dispositivo richiesto "Dispositivo dual ceck transfer set" è un set di trasferimento monovia o a doppia via? Si ringrazia del cortese riscontro | 2025-11-17 17:22 | Il dispositivo monouso offerto deve poter essere utilizzato con iniettori a doppia siringa
| PI228265-25 |  | procedura gara aperta fornitura materiale di consumo | 0 | 0 | Salve, si richiede se per i lotti 2-3-14-1-16 è richiesta la relativa campionatura di gara e in che quantità. Si ringrazia del cortese riscontro | 2025-11-17 17:26 | La campionatura è richiesta solo per i lotti dal 22 al 45

## Legenda
Utente In Carico :
Registro Bando : | pi228265-25
CIG :
Registro di Sistema Quesito :
Titolo Bando :
Operatore Economico :
Quesito :
Da Data :
A Data :
Data elaborazione | 2025-11-18